1-1 FAZ LİNE-İNT

1.500 VA. ASANSÖR UPS

GENEL ÖZELLİKLER

- Led Kontrol Paneli

- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol

- Otomatik Voltaj Ayarlama (AVR)

- Geniş Giriş Voltaj Aralığı (170~280V)

- Özel Yazılım Sayesinde PİK Akımlarına uygun

- Şebeke Yokken Kurtarma sonrası 7 Dk. Sonra Kapanma.

- (Bu Özellik Sayesinde UPS Aküleri korunur ve Akü ömrü uzar.)

- Uçları Açık Giriş Ve Çıkış Kabloları ile Asansör için Bağlantıya Hazır Sistem

- Şebeke Yokken Aküden Start Alabilme (COLD Start)

- Otomatik Sigorta

- Kolay Anlaşılır Alarm Sistemi

- Çıkış Güç Faktörü = 0,6

- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)

- Simule Edilmiş Sinüs Dalga Çıkış Formu

- Akıllı Akü Kontrol Sistemi

- Kısa Devre ve Aşırı Akım Koruması

- Akü Derin Deşarj Koruması

- Otomatik Frekans Algılama

- Açılışta Kendini Test Etme

- Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı

- RS 232 / USB Haberleşme Portu (Opsiyonel)

- LCD Ekran (Opsiyonel)

- Elektro Manyetik Uyumluluk, EMC, LVD, CE Sertifikaları

- 2 YIL Garanti / 10 Yıl Yedek Parça Garantisi

ARKA PANEL

1. AC GİRİŞ SOKETİ

2. GİRİŞ SİGORTASI

3. AC ÇIKIŞ SOKETLERİ

4. Modem/Tel / Fax Koruma (Opsiyonel)

5. RS 232/ USB (Opsiyonel)

| MODEL | 1.500 ASANSÖR |
| --- | --- |
| GÜÇ ARALIĞI | 5,5 Kw. & 7,5 Kw. & 11 Kw. |
| GİRİŞ |  |
| Gerilim | 220 Vac. ( 116 – 276 Vac. ) |
| Frekans | 50 Hz. ± % 10 |
| ÇIKIŞ |  |
| Gerilim Regülasyonu | 220 Vac. ± % 10 ( Aküden Çalışma ) |
| Frekans | 50 Hz. ± % 1 ( Aküden Çalışma ) |
| Dalga Şekli | Sinüs ( Şebeke ) / Modifiye Sinüs ( Aküden Çalışma ) |
| Transfer Süresi | < 10 ms |
| Çıkı Priz Sayısı | 4 Adet Çıkış Soketi |
| Crest Faktörü | 3:1 |
| AKÜ |  |
| AKÜ Gerilimi | 12 Vdc. |
| Akü Adeti | 2 |
| Akü Tipi | 12V. 9 Ah. Kuru Tip Tam Bakımsız |
| Şarj Süresi | 8 Saat İçinde % 90 Kapasiteye, şarj akımı 1 A. ± 0,2 A. |
| Akü Koruması | Yüksek Şarj Koruması |
| Kurtarma Adeti | 5,5 Kw. 5 Kez & 7,5 Kw. 4 Kez & 11 Kw. 2 Kez |
| FONKSİYONLAR |  |
| Ekran Özellikleri | Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza |
| Alarmlar | Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı |
| Kısa Devre Koruması | Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma |
| Surge | Model ve Lan için RJ11 & rj45 ( Opsiyonel ) |
| Haberleşme | RS 232 & USB ( Opsiyonel ) |
| Aküden Start Alma (Cold Start) | EVET |
| Trafo | E TİPİ |
| ÇEVRE / STANDARTLAR |  |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C |
| Duyulabilir Gürültü | < 45 Db ( 1 metre mesafeden ) |
| Nem | 20 – 90% ( Yoğunlaşmayan ) |
| STANDARTLAR | CE, EN 62040-1 (LVD), EN 62040-2 (EMC) |
| BOYUTLAR |  |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 136x328x186 |
| Ambalajlı Boyutlar ( GxDxY ) | 198x436x245 |
| Net Ağırlık ( Kg ) | 10,2 |
| Brüt Ağırlık ( Kg ) | 10,8 |